II CAIET DE SARCINI

Privind achiziţionarea de servicii privind întreţinerea şi asistenţa tehnică pentru aparate de aer condiţionat pentru sediile Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2

Oferta Financiară va cuprinde următoarele:

-	valoarea abonamentului lunar pentru:

Tipul si numarul de echipamente aer conditionat supuse contractului de service:

| Sediu | #### Tipul apatului | Nr. buc. |
| --- | --- | --- |
| Bd. Gării Obor nr. 10 | Panasonic 9000-12.000 | 4 |
|  | Sanyo 9000- 12.000 | 5 |
|  | Henson 24.000 | 2 |
| Bd. Gării Obor nr. 14 | Henson 24.000 | 1 |
|  | Sanyo 9000-12000 | 4 |
| Str. Glinka nr. 7 | Panasonic 9000-18000 | 4 |
| Str. Maior Coravu nr. 17-21 | Sanyo 9000 | 2 |
| Str. Teiul Doamnei nr. 7 | Sanyo 9000 | 3 |
| Str. Amiral Murgescu nr.1-3 | Sanyo 9000 | 2 |
| Str. Grigore Moisil nr. 12 | Sanyo 9000-12000 | 5 |
|  | Henson 24.000 | 1 |
| Total echipamente |  | 34 |

In preţul abonamentului vor fi incluse următoarele:

-	Verificarea generală a echipamentului (la începutul contractului) și cel puțin o dată la 3 luni;

-	Transportul la/de la sediul beneficiarului;

-	Curăţirea lunară a echipamentelor;

-	Prezentarea pentru intervenţie în maxim 24 de ore de la solicitarea beneficiarului;

-	Înlocuirea componentelor necesare remedierii defecţiunii se face pe bază de comandă, contra cost;

-	Diagnosticarea tipului de defecţiune se va face pe cât posibil la sediul beneficiarului, cu întocmirea unui unui Proces verbal de constatare semnat de ambele părţi;