CAIET DE SARCINI

pentru achiziţionarea de servicii de întreţinere şi reparaţii curente necesare funcţionării în parametri normali a sediilor Direcției Venituri Buget local Sector 2 din:

- Bd. Garii Obor 10 – 320 mp.

- Bd. Garii Obor 14  - 217 mp.

- Str. Maior Coravu nr. 17-23 – 62 mp.

- Str. Amiral Murgescu nr. 1-3 – 66 mp.

- Str. Teiul Doamnei  nr. 7 – 87 mp.

- Str. Glinka nr. 7 – 215 mp.(parter+subsol)

Total: 967 mp

şi a instalaţiilor aferente, potrivit normativelor în vigoare.

Serviciile de întreţinere şi reparaţii curente se vor presta pentru:

- grupuri sanitare –  14

- tablouri electrice generale - 6

- camere – 30 + holurile aferente

Prestatorul va asigura personal calificat pentru:

- verificarea instalaţiilor şi a grupurilor sanitare şi remedierea defecţiunilor constatate – cel puțin de 2 ori pe săptămână;

- verificarea instalaţiilor electrice şi remedierea defecţiunilor constatate - cel puțin de 2 ori pe săptămână

- verificarea elementelor de tâmplărie – la cerere;

- verificarea mobilierului şi feroneriei – la cerere;

- remedieri zugrăveli, vopsitorii – la cerere.

Personalul de întreţinere va efectua programul de activităţi stabilit prin caietul de sarcini.

Oferta de preţ va fi structurată după cum urmează :

- Tariful lunar pentru asigurarea unui muncitor calificat care să fie la dispoziția beneficiarului de luni până vineri.

- Pentru personalul necesar efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente stabilite de comun acord cu beneficiarul, ce necesită un volum mai mare de manoperă şi nu pot fi executate de muncitorul prezent permanent se va asigura personal specializat pentru finalizarea lucrărilor solicitate.

Piesele de schimb, materialele, furniturile (vopsea, vinarom, chit, silicon, diluant, lac, lemn, placaj, placă PAL melaminat, linoleum, ciment, ipsos, nisip, sârmă, cuie, elemente prindere, geamuri, feronerie, siguranţe automate, proiectoare, prize, întreruptoare, becuri, cablu electric, canal cablu, tub PVC, robinete, fitinguri, radiatoare, console, obiecte sanitare, tapiţerie, precum şi alte materiale) necesare pentru întreţinere, vor fi achiziţionate de prestator, la comanda beneficiarului şi vor fi decontate de beneficiar pe bază de devize şi situaţii pe categorii de lucrări lunare.

Pentru devize se va prezenta încheierea de deviz, iar pentru cheltuielile directe se vor prezenta copii după facturile de achiziţii.

SPECIFICAŢII TEHNICE

Lucrările de întreţinere interioare se vor executa cu personal calificat în domeniu şi fără cazier;

Activitatea personalului va fi verificată şi supravegheată de un şef de echipă;

Prestatorul va asigura echipamentele, sculele şi uniformele necesare pentru efectuarea serviciilor de intreţinere si reparaţii curente la clădiri;

Prestatorul va asigura controlul îndeplinirii prestaţiilor solicitate şi al calitătii serviciilor prestate;

Prestatorul va dispune măsurile necesare privind respectarea cerinţelor legale privind protecţia muncii şi PSI;

Beneficiarul va fi informat zilnic de rezultatul verificărilor şi cu acordul lui, se vor face micile reparaţii şi remedieri.

Pe parcursul zilei se va interveni la cererea şi cu acordul beneficiarului şi la alte reparaţii şi intervenţii în ordinea pe care beneficiarul o stabileşte;

La finalizarea lucrărilor se va întocmi un proces verbal de recepţie calitativă şi cantitativă a lucrărilor, semnat de ambele părţi.

CERINŢA OBLIGATORIE IMPUSĂ PRESTATORULUI : Să asigure în maximum 24 de ore de la solicitarea beneficiarului intervenţia personalului calificat necesar pentru efectuarea remedierilor.