Nr.62463/13.04.2017

CAIET DE SARCINI

CONDITII TEHNICE MINIME OBLIGATORII

SERVICII DE PAZĂ cod CPV 79713000-5

Sediul central al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, situat în Bd. Gării Obor nr. 10, sectorul 2, în suprafaţa de 250 mp (parter +etaj), la parterul blocului B1, accesul fiind asigurat prin două intrări. Este delimitat de str.Căminului, Parcul Ozon, Bd. Gării Obor şi spaţiu verde între Bl. B1 şi Bl. B2

Sediul DVBL din Bd. Gării Obor nr. 14 în suprafaţă de 250 mp, la parterul blocului B3 accesul fiind asigurat prin două intrări. Este delimitat de str.Căminului, alee comună cu Scoala Generală nr.64, Bd. Gării Obor şi spaţiu verde între Bl. B2 şi Bl. B3

Sediul DVBL din Str. Glinka nr. 7 în suprafaţă de 215 mp, la parterul blocului accesul fiind asigurat prin două intrări.

Sediu DVBL din Strada Morarilor nr. 6 spațiu actual în regim de piață cu propunere de amenajare spațiu destinat activității de taxe și impozite locale

SERVICII DE MONITORIZARE ȘI INTERVENȚIE cod CPV 79711000-1

Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 doreşte achiziţionarea de servicii privind întreţinerea şi asistenţa tehnică asigurată sistemelor integrate de securitate pentru sediile Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 în care îşi desfăşoară activitatea angajaţii direcţiei.

Sediile Direcţiei în care sunt instalate sistemele integrate de securitate:

- Bd. Gării Obor nr. 10 – pază permanentă

- Bd, Gării Obor nr. 14 - pază permanentă

- Str. Glinka nr. 7 - pază permanentă

- Cerinţe tehnice

Întreţinerea şi verificarea Sisteme integrate ce conţin următoarele:

- subsisteme de alarmă antiefracţie, de detecţie, alarmare şi alertare în caz de incendiu;

- subsisteme de supraveghere video;

PENTRU SUBSISTEMUL DE ALARMĂ ANTIEFRACŢIE

Se vor verifica în fiecare lună următoarele:

- module centrale de procesare( centrale de efracţie) –;

- elemente de armare/dezarmare

- element de detecţie – (infraroşu sau contacte electromagnetice);

- sirenă de interior

- sirenă de exterior

- elemente de declanşare a panicii

- comunicator vocal

PENTRU SUBSISTEME DE DETECŢIE, ALARMARE ŞI ALERTARE ÎN CAZ DE INCENDIU

Se vor asigura următoarele condiţii:

- posibilitatea de alarmare sonoră, la nivel local la declanşarea unui eveniment, distinct faţă de cel de alarmă;

- identificarea rapidă şi cu exactitate a zonei unde s-a declanşat un eveniment;

Echipamentele:

- unitate centrală de procesare

- elemente de detecţie a fumului şi /sau temperaturii –optice cu soclu;

- butoane de panică la incendiu ( spargere geam);

- sirene de sunet specific de interior

- sirene de sunet specific de exterior

PENTRU SUBSISTEME DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Se va asigura verificarea următoarele:

- supravegherea zonelor de interes (intrările principale, culoarul principal, etc.);

- legătura la unitatea digitală de înregistrare, care să permită un timp minim de înregistrare de 30 zile, precum şi metode moderne de procesare a imaginilor detecţie în mişcare – care să permită preîntâmpinarea eventualelor încercări de pătrundere în perimetrul supravegheat – index, căutare, arhivare, stocare;

Echipamentele:

- camere video color;

- unităţi de înregistrare –;

- carcase

- obiective

- display;

- sursă UPS;

PENTRU SUBSISTEME DE CONTROL ACCES

- control sistem;

- cititoare;

- Yalla electromagnetică;

- Amortizor;

- Buton cerere-ieşire;

- Cartele de proximitate;

- Calc. PC dedicat cu soft de operare şi licenţe

Pentru toate sisteme integrate se va asigura service şi întreţinere lunar, cu revizii lunare.

Pentru Sediile DVBL din Str. Amiral Murgescu nr. 1-3. Str. Maior Coravu nr. 17, Str. Teiul Doamnei nr. 7, sedii cu birouri, dotate cu mobilier si tehnica de calcul, documente şi dosare specifice activităţilor desfăşurate de către serviciile din cadrul DVBL – asigurarea prin închiriere a sistemelor de monitorizare prin dispecerat propriu și intervenție în caz de efractie 24h/24h.

Monitorizare permanenta a sistemelor de alarma

Monitorizarea presupune preluarea permanenta (24 ore/zi, 365 zile/an) a semnalelor transmise de sistemele de alarma de alarmă (subsisteme de alarmă antiefracţie, de detecţie, alarmare şi alertare în caz de incendiu, subsisteme de supraveghere video închiriate catre dispeceratul prestatorului si gestionarea acestora in functie de tipul evenimentului transmis.

Transmisia evenimentelor in dispecerat se realizeaza prin linie telefonica mobilă, folosind reteaua de telefonie mobila (GPRS/ GSM) Vodafone.

Componentele unui sistem de alarma închiriat:

- centrala de alarma

- tastaturi

- telecomenzi

- contacte magnetice

- detectori de miscare

- bariere in infrarosu

- detectori de vibratii

- detectori de fum, de gaz, de CO, de inundatie

- expandoare comunicatoare GSM si echipamente suplimentare

- sirene

- acumulatori

- camere de supraveghere  (după caz cu posibilitatea monitorizarii traficului de public în sediile principale dotate cu ghișee)

- monitorizarea se va realiza prin portalul direcției, cu posibilitatea accesării de către reprezentanții imputerniciți)

Interventie rapida

Presupune deplasarea rapida a echipajelor de interventie la obiectivul monitorizat in caz de alarma.

Echipajele trebuie să dispuna de automobile inscriptionate si să aiba in componenta agenti de interventie calificati si dotati corespunzator: baston sau tomfa, spray lacrimogen, vesta de lupta, aparatoari, casca de protectie, pistol cu gaz sau bile de cauciuc(dupa caz), statie emisie receptie/telefon mobil.

Toate posturile prezintă următoarele caracteristici:

- sunt obiective de importanţă deosebită pentru activitatea statului;

- datorită naturii şi destinaţiilor sale se află permanent în atenţia elementelor infractoare şi teroriste;

- sunt dispuse în zonele aglomerate ale Capitalei, cu numeroase posibilităţi de apropiere a elementelor infractoare şi teroriste care pot acţiona prin surprindere asupra obiectivului;

DISPOZITIVUL DE PAZĂ ŞI MISIUNEA AGENŢILOR

- Dispozitivul de pază este compus din :

4 posturi fixe – permanente în sediile:

Sediul central al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, situat în Bd. Gării Obor nr. 10 ;

Sediul DVBL din Bd. Gării Obor nr. 14 ;

Sediul DVBL din Str. Glinka nr. 7 ;

Sediu Sediu DVBL din Strada Morarilor nr. 6

2 post fix, 5 zile (luni-vineri), program 8-16 în zilele de luni, miercuri,joi, program 8-18.30 marţi, program 8-14.30 vineri în Sediul central al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, situat în Bd. Gării Obor nr. 10,  Bd. Gării obor nr. 14;

- Post de pază şi control acces persoane, permanent, fix, dispus la intrarea principală a obiectivului.

- Post de pază şi control acces persoane, dispus la intrările secundare ale obiectivului din sediul DVBL din Bd. Garii Obor nr. 10

Şeful de obiectiv răspunde de întreaga organizare a sistemului de protecţie şi pază, asigură colaborarea cu Direcţia generală de poliţie a Municipiului Bucureşti, cu Inspectoratul de Protecţie Civilă precum şi cu Batalionul 2 pompieri.

Şeful de obiectiv conduce nemijlocit grupa de intervenţie rapidă la situaţii operative majore.

Conducerea Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 are drept de control asupra activităţii întregului sistem de pază şi protecţie şi poate solicita în scris măsuri de îmbunătăţire a acestuia.

Agenţii de pază vor fi dotaţi cu bastoane de cauciuc, staţii de emisie recepţie şi pentru anumite sedii cu arme de foc.

MISIUNILE AGENŢILOR DE PAZĂ

1. Să realizeze dispozitivul de pază, protecţie şi monitorizare cu personal specializat, dotat cu mijloace tehnice adecvate (armament, bastoane de cauciuc, lanterne, electroşocuri, staţii de emisie-recepţie), echipat în ţinuta specifică societăţii prestatoare, aprobată de legislaţia în vigoare în acest domeniu. Se interzice menţinerea în pază a personalului bolnav sau peste vârsta legală de pensionare (se va asigura personal cu vârsta de maxim 55 ani - bărbați).

2. Să împiedice penetrarea dispozitivului de protecţie şi pază de către elemente teroriste sau infractoare.

3. Să împiedice pătrunderea ilegală în obiectiv a unor persoane (pe jos sau cu autovehicule), izolat sau în grup, folosindu-se documente contrafăcute, prin agresarea elementelor de dispozitiv.

4. Să împiedice amplasarea unor dispozitive explozive în incinta obiectivului sau în imediata apropiere a acestuia în scopul producerii de distrugeri, uciderii sau rănirii personalului angajat.

5. Să nu permită culegerea de date şi informaţii de către persoane neautorizate cu privire la caracterul sau destinaţia obiectivului, configuraţia dispozitivului de pază adoptat, punctele vulnerabile ale obiectivului.

6. Să împiedice executarea unor acte de diversiune, distrugere documente, materiale sau alte valori.

7. Să nu permită tulburarea ordinii publice de către grupuri sau elemente izolate, în apropierea sediului instituţiei.

8. Să nu permită degenerarea în acţiuni violente a unor mişcări cu caracter revendicativ în apropierea obiectivului, în urma cărora pot fi distruse bunuri materiale sau elemente de dispozitiv, sechestrate persoane ori agresate forţele de ordine.

9. Să nu permită sustragerea, distrugerea sau incendierea unor bunuri sau valori ce aparţin instituţiei.

10. Să asigure protecţia bunurilor materiale şi a valorilor culturale

11. Să participe la acţiunile de limitare şi de înlăturare a urmărilor atacului adversarului sau a dezastrelor.

12. Să nu intervină şi să exercite alte activităţi decât cele prevăzute prin natura contractului.

NORME DE SECURITATEA MUNCII, P.S.I. ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Securitatea muncii :

Personalul prestatorului (agenţii de pază) îşi va desfăşura activitatea în locaţiile obiectivelor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

- Legii nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în Muncă;

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 aprobate prin HG nr.1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare);

- Instructiunilor specifice de pretecţia muncii IPSM 2007;

- NSSM privind utilizarea energiei electrice în medii normale 111/2001;

- HG nr.1091/2006 privind cerinţede securitate şi sanatate pentru locul de muncă;

- HG nr.1146 / 2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

Prevenirea şi Stingerea Incendiilor:

În timpul desfăşurarii activităţii în incinta obiectivelor personalul Prestatorului va respecta întocmai prevederile:

- Legii nr.307/2006 pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- PE 009 /1993;

- Ordinului MAI 163 / 2007, etc.

Protecţia Mediului:

Prestatorul va manifesta o deosebită atenţie astfel încât să se evite producerea

oricăror evenimente care să aibă efecte nocive asupra mediului sau asupra stării de

sănătate a personalului;

Vor fi respectate întocmai prevederile OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

Prestatorul răspunde de eventualele impacturi negative asupra mediului înconjurător, rezultate în urma activităţii sale

- TERMEN DE EXECUȚIE :

- Pentru serviciile de pază se va asigura personal începand cu data semnării contractului prin preluarea posturilor din sediile precizate

- Pentru asistenta tehnică, instalarea si punerea în funcțiune a sistemelor de monitorizare termenul de execuție este 10 zile de la data semnării contractului

- CLAUZE SPECIALE

- Părţile se obligă să păstreze secretul informaţiilor ce fac obiectul contractului, cât şi a rezultatelor şi modul în care au fost obţinute sau prelucrate.

- Instruirea agenţilor de pază pe linia protecţiei muncii şi PSI se va realiza de către prestator.

- Securizarea de către ofertant a zonelor considerate vulnerabile

- Achizitorul, prin persoane anume desemnate, are drept de control asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor contractuale de către prestator

- Ofertantul este obligat, conform art.41 alin(9) din legea 333/2003, să obţină şi avizul Serviciului Român de Informaţii pentru personalul angajat în vederea executării serviciului de pază, protecţie şi monitorizare.

- prestatorul este obligat sa informeze în scris reprezentantul legal al achizitorului despre orice eveniment privind monitorizarea si interventia executată la obiectivele DVBL,

- prestatorul este obligat să întocmeasca planurile de pază și proiectele privind sistemele de detecție, semnalizare efracții, incendii si să le supună aprobării conducerii direcției în vederea avizării de către organele de poliție abilitate ;